## Лист1
1
|  |  | Iн |  | Uн | Pи | Pн | P0=
Rн | R0 | R1 | Ia, мА | Uv1 | Uv2 | Pw1 | Pw2 | P0 | Pe | η
0 | 450 | 1650 | 135 | 74.5 | 0 | 10.024 | 0 | 8.2012 | 8.2012 | 1
1000 | 450 | 1650 | 67.262 | 36.994 | 67.738 | 7.045 | 4.556 | 2.0359 | 6.5919 | 0.30885
2000 | 450 | 1650 | 44.921 | 27.706 | 90.079 | 5.156 | 4.046 | 0.90805 | 4.9541 | 0.1833
3000 | 450 | 1650 | 33.72 | 18.546 | 101.28 | 4.041 | 3.415 | 0.51167 | 3.9267 | 0.13031
4000 | 450 | 1650 | 26.909 | 14.845 | 108.01 | 3.316 | 2.915 | 0.32584 | 3.2408 | 0.10054
5000 | 450 | 1650 | 22.5 | 12.375 | 112.5 | 2.81 | 2.531 | 0.22781 | 2.7588 | 0.082576
Ответы на контрольные вопросы
1 | Про график этой зависимости как раз и был вопрос
2 | Тангенс угла наклона ВАХ пропорционален сопротивлению
3 | Ток в одной параллельной ветви равен произведению подтекающего тока на сопротивление остальных ветвей делённые на эквивалентное сопротивление параллельных ветвей
4 | В нашем случае максимальное значение мощности нагрузки равно 4.556 ватта, ток при этом равен 67.262 мА
5 | Это пока не знаю
1. Какой вид имеет внешняя характеристика для данной цепи
Iн=f(Uн) и как ее построить по данным двух режимов: короткое
замыкание (Rн=0) и холостой ход (Rн=)?
2. Чему пропорционален тангенс угла наклона вольтамперной характеристики?
3. Сформулировать правило расчета тока в параллельной ветви, если найден ток в неразветвленной части цепи.
4. При каких значениях сопротивления нагрузки на выход
цепи передается максимальная мощность и чему при этом равен
ток?
5. Какие директивы СМ МАРС используются для построения
зависимостей, указанных в задании?